重庆市第一中学校物理实验室仪器设备

采购比价公告

重庆一中拟对物理实验室仪器设备进行比价采购，采购限价19518.92元，参数详见附件。欢迎具有相关资质的商家来校报价。

一、报价截止时间

北京时间2025年1月15日（周三）10：00

二、联系人及电话

田老师  13883290537

胡老师  13708335533

三、报价资料递交地点

综合楼611办公室

2025年1月9日

附件一：

- 参数要求

| 品名 | 参数 （规格型号） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 单频电火花计时器 | J0207 靖江市生中无线电器材厂 | 20套 |
| 塑料直尺 | 得力(deli)30cm | 30把 |
| 物理实验小灯珠 | 12V0.33A螺口圆头小灯珠 | 100颗 |
| 双棱镜 | OPR01-005(天津市拓普仪器) | 3个 |
| 辉光球 | 8寸（插电） | 1个 |
| 共振音叉 | 440Hz 带共鸣箱 一对装 | 2套 |
| 低压钠光灯 | GP-20Na 20W螺口 | 5只 |
| IC锁紧座 | 16P | 10个 |
| 香蕉插座 | 博英曼，尼龙料高压安全型,内径4mm,600V/32A,焊接接线，阻燃外壳，红色 | 50个 |
| 香蕉插座 | 博英曼，尼龙料高压安全型,内径4mm,600V/32A,焊接接线，阻燃外壳，黑色 | 50个 |
| 量角器 | 180度透明加厚量角器 | 30个 |
| 自恢复保险丝 | 60V 0.2A 脚距5mm | 100个 |
| 自恢复保险丝 | 60V 0.5A 脚距5mm | 100个 |
| 自恢复保险丝 | 72V 0.9A 脚距5mm | 100个 |
| 法拉电容 | 4V 1100F | 10个 |
| PU聚氨酯圆皮带 | 粗面绿色6mm | 50米 |
| 组合货架三角铁 | 星诚商 30*30*1.5 适用螺丝M6 1米/根 | 100根 |
| 角铁货架螺丝螺母套装 | 星诚商 角钢专用螺丝M6*10 白色 | 500个 |
| 角钢货架万能三角片 | 星诚商 万能角钢三角片 | 100片 |
| 双色并线平行电线 | 红黑国标2*0.3无氧铜（100米/卷） | 1卷 |
| 双色并线平行电线 | 红黑国标2*0.5无氧铜（100米/卷） | 1卷 |
| 滚筒绕线盘 | 130一体型 本色ABS | 10个 |
| 滚筒绕线盘 | 200一体型 本色ABS | 5个 |
| 自攻螺钉 | 不锈钢十字沉头M3.5*10 | 1000个 |
| 手推车平板车 | 海斯迪克HK-511 90*60*85（全轻音） | 1个 |
| 中密度板 | 600*600*5mm | 24张 |
| 中密度板 | 600*600*15mm | 16张 |
| 打点计时器实验支架 | 订制 | 25块 |
| PVC发泡板（雪弗板） | 600*600*5mm | 20张 |
| PVC发泡板（雪弗板） | 600*600*8mm | 10张 |
| 21V无刷手电钻 | 德力西 无刷冲击双速4.0一电 | 1套 |
| 台式砂轮机 | 德力西 240W专业升级款150砂轮机 | 1台 |
| 砂带机 | 德力西 无级变速数显【干湿两用】套装四 | 1套 |
| 低音空气压缩机 | 东成无油低音空压机DQE1320-30L | 1台 |
| 码钉枪 | 东成气动码钉枪FF03-1022J | 1个 |
| 国标码钉 | 1022J【4000支/盒】 | 2盒 |
| 国标码钉 | 1010J【4000支/盒】 | 2盒 |
| 吹尘枪 | 优麦达 普通BLQ-长 Y457 | 1个 |
| 电池内阻测试仪 | 泰斯科TK3563L(30V/0.05%) | 1台 |
| 棉布 | 纯棉中厚加密1.2米宽 | 10米 |
| 10440锂电池 | TR10440 1000mAH 3.7V | 10节 |
| 复写纸 | 8K双面蓝色复写纸1盒(100张) | 3盒 |
| 发电实验无刷电机 | NIDEC SIC-37CVL-F124-1 | 4个 |
| CBB电容包 400V系列 | 103J 223J 473J 104J 224J 334J 474J 684J 105J 335J 10种每种5只 | 5包 |
| TL431稳压三极管 | TO-92直插 | 50只 |
| TL431稳压三极管 | SOT-23贴片 | 50只 |
| 肖特基二极管 | 10SQ045 | 50只 |
| 肖特基二极管 | 10SQ0100 | 50只 |
| 电学型物理设计性实验装置 | 杭州大华DH-SJ1 | 1套 |
| 带轮子洞洞板 | 灰色单面特厚92*40*164 | 1套 |
| 强力磁铁工具架 | 65*3.3*2.2cm | 5条 |
| 强力磁铁工具架 | 35*3.3*2.2cm | 5条 |
| 9V碳性电池 | 9V6F22 | 10块 |
| 1号电池 | 火车牌高性能R20S 1号电池 | 30节 |
| 5号电池 | 南孚LR6AA聚能环5号碱性电池 | 30节 |
| 7号电池 | 南孚LR03AAA聚能环7号碱性电池 | 20节 |

二、报价要求

提供：

1.营业执照复印件，加盖鲜章。

2.报价单。报价时，要有品名、品牌、规格型号、基本参数、单价、数量、质保期、总价、供应商名称、报价日期等信息，其他信息商家也可以自行添加。

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 品牌 | 规格型号 | 主要参数 | 单价 (元) | 数量 | 总价 （元） | 质保 | 备注 |
| 公司名称： |  |  | 联系人： 电话： |  |  | 年 月 日 |  |  |

3.报价需要盖章且用大信封密封。

信封密封处需要加盖鲜章。

信封外写明：XXX项目报价资料。