重庆市第一中学校监控设备采购

比价公告

重庆一中拟对学校监控设备进行比价采购，采购限价12001.5元，参数详见附件一。欢迎具有相关资质的商家来校报价。

一、报价截止时间

北京时间2025年4月25日（周五）17：00

二、联系人及电话

王老师  13658352547

胡老师  13708335533

三、报价资料递交地点

综合楼611办公室

2025年4月22日

附件一：

- 参数要求

| 品名 | 参数 （规格型号） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 400万半球高清监控摄像头 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 支持人形检测 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m 1个内置麦克风 符合IP67防尘防水设计， | 10个 |
| 600万半球高清监控摄像头 | 最高分辨率可达3200 × 1800 @20 fps 支持越界侦测，区域入侵侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计， | 6个 |
| 壁挂机柜 | 9U 600*440*502 | 1台 |
| PVC线管 | 16，20，B管 | 1批 |
| 超五类网线 | 0.5高密度聚乙烯无氧铜（600米） | 2箱 |
| 水晶头六类 |  | 1盒 |
| 双摄摄像头室外双目双镜头监控器枪球poe有线全彩夜视入侵声光警告 400万- | 双摄摄像头监控器双镜头室外poe有线网络摄像头语音对讲全彩夜视入侵报警 DS-2SC2C144MW-TE 4/4mm镜头 | 2个 |

二、报价要求

提供：

1.营业执照复印件，加盖鲜章。

2.报价单。报价时，要有品名、品牌、规格型号、基本参数、单价、数量、质保期、总价、供应商名称、报价日期等信息，其他信息商家也可以自行添加。

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 品牌 | 规格型号 | 主要参数 | 单价 (元) | 数量 | 总价 （元） | 质保 | 备注 |
| 公司名称： |  |  | 联系人： 电话： |  |  | 年 月 日 |  |  |

3.报价需要盖章且用大信封密封。

信封密封处需要加盖鲜章。

信封外写明：XXX项目报价资料。