附件一

一、参数要求

| 品名 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 无砷锌粒 | AR500g | 5瓶 |
| 氧化钙 | AR500g | 5瓶 |
| 轻质氧化镁 | AR500g | 2瓶 |
| 二氧化铅 | AR500g | 1瓶 |
| 六水合氯化铁 | AR500g | 10瓶 |
| 氯化钾 | AR500g | 2瓶 |
| 二氯化钴 | AR100g | 2瓶 |
| 氨水 | 25%--28% | 7瓶 |
| 硫氰化钾 | AR500g | 2瓶 |
| 硫化钠 | AR500g | 2瓶 |
| 碘化钾 | AR500g | 1瓶 |
| 硫酸铜 | AR500g | 5瓶 |
| 无水碳酸钠 | AR500g | 3瓶 |
| 碳酸氢钠 | AR500g | 5瓶 |
| 无水乙醇 | AR500ml | 12瓶 |
| 溴乙烷 | AR500ml | 2瓶 |
| 酒精 | 95%，10L | 5桶 |
| 蒸馏水 | 20L | 5桶 |
| （透明）酸式滴定管 | 25ml,喇叭口，带限位器 | 30支 |
| （透明）碱式滴定管 | 25ml喇叭口 | 20支 |
| （透明）滴定管 | 活塞材质为聚四氟乙烯，50ml | 10支 |
| 移液管 | 25ml | 10支 |
| 移液管 | 5ml | 10支 |
| 移液管 | 1ml | 10支 |
| 锥形瓶 | 250ml | 20个 |
| 陶土网 | 陶土部分直径不低于100mm | 30张 |
| 直角弯管 | 长度50MM+150MM,内径5mm,外径7mm | 100个 |
| 直角弯管 | 长度50MM+50MM,内径5mm,外径7mm | 100个 |
| 试管架 | 12孔，双层，双排，有机玻璃材质 | 15个 |
| 喷壶 | 50ml，透明 | 50个 |
| 广泛PH试纸 | 小本，带比色卡 | 50本 |
| 一次性丁氰手套 | M号 | 1000双 |
| 球形干燥管 | 一球宝塔头，上下普口，球部分直径32mm,上口直径22mm，下口直径小于等于6mm。 | 10个 |
| 小木条 | 2mm*200mm | 1000根 |
| 定性滤纸（中速） | 直径125mm | 10盒 |
| 定性滤纸（中速） | 直径70mm | 10盒 |
| 纱布 | 长10米，宽1.2米，密度50*50 | 1卷 |
| 火柴 | 牛皮纸外包装 | 1000小盒 |
| 滴定台 | 大理石台面配铝合金蝴蝶夹 | 10个 |
| 刻度试管 | 15ml | 300支 |
| 烧瓶刷 | 刷头直径90mm | 10个 |
| 六方最密堆积晶胞结构模型 | 球直径≥30mm，铝合金连杆，边长≥130mm,高≥190mm | 5个 |
| 氟化钙晶胞结构模型 | 大球直径30mm,小球直径23mm,铝合金连杆，边长≥215mm | 5个 |
| 酒精灯 | 150ml，透明，玻璃 | 30盏 |
| 量杯 | 1000ml,加厚PC材质，透明。 | 5个 |
| 量杯 | 3000ml,加厚PC材质，透明。 | 3个 |
| 塑料水槽 | 白色，300mm*230mm*110mm,都是内径,加厚 | 20个 |
| 四氯化碳 | AR500ml | 10瓶 |
| 医用手术剪 | 直头，不锈钢加厚，长度140mm | 10把 |
| 60ml滴瓶专用胶头滴管 | 白色带磨口，口径18mm | 100支 |
| 125ml滴瓶专用胶头滴管 | 白色带磨口，口径19mm | 100支 |
| 方形垃圾桶 | 315mm*215mm*350mm, | 10个 |
| 锌片 | 50mm*25mm*0.5mm | 300片 |
| 铜片 | 50mm*25mm*0.5mm | 100片 |
| 分液漏斗 | 125ml,梨形，带凹槽 | 20个 |
| 激光逼验钞三合一小电筒 | 自带纽扣电池 | 50个 |

二、报价要求

提供：

1.营业执照复印件，加盖鲜章。

2.报价单。报价时，要有品名、品牌、规格型号、基本参数、单价、数量、质保期、总价、供应商名称、报价日期等信息，其他信息商家也可以自行添加。

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 品牌 | 规格型号 | 主要参数 | 单价 (元) | 数量 | 总价 （元） | 质保 | 备注 |
| 公司名称： |  |  | 联系人： 电话： |  |  | 年 月 日 |  |  |

3.报价需要盖章且用大信封密封。

信封密封处需要加盖鲜章。

信封外写明：XXX项目报价资料。