重庆市第一中学校物理实验室耗材

比价采购公告

重庆一中拟对物理实验室耗材进行比价采购，采购限价12611.7元，参数见附件一。欢迎具有相关资质的商家来校报价。

一、报价截止时间

北京时间2025年7月8日（周二）12：00

二、联系人及电话

田老师  13883290537

胡老师  13708335533

三、报价资料递交地点

综合楼611办公室

2025年7月3日

附件一：

- 项目技术及商务要求

### 主要参数如下：

| 品名 | 参数 （规格型号） | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 赫兹实验演示器 | 24060赫兹实验演示器 | 2套 |  |
| 高压直流继电器 | 控制电压12V;工作电流100A，电压1000V | 4个 |  |
| 自感现象演示器 | 真实线绕电感，通电自感和断电自感各自独立 | 2台 |  |
| 强磁体 | 直径20mm*厚度10mm | 20个 |  |
| 强磁体 | 直径10mm*厚度10mm | 20个 |  |
| 打点计时器纸带 | 50米/卷 | 500卷 |  |
| 打点计时器纸带 | 78cm*1.75cm | 5000条 |  |
| 草稿纸 | 50克，8开，500张/包 | 12包 |  |
| 复写纸 | 8开单面薄型蓝色复写纸100张/盒 | 5盒 |  |
| 塑料正方形收纳盒 | 透明塑料收纳盒9*9*8cm | 50个 |  |
| 零件盒多格收纳盒 | 10格零件盒12.5*6.8*2.1cm | 10个 |  |
| 零件盒多格收纳盒 | 15格零件盒17*9.5*2.2cm | 10个 |  |
| 零件盒多格收纳盒 | 18格零件盒23*11*4.2cm | 10个 |  |
| 铝散热片 | 22*22*10mm 银色破槽 | 20只 |  |
| 铝散热片 | 40*40*11mm 银色破槽 | 20只 |  |
| 继电器 | 欧姆龙继电器G2R-2-24VDC | 10个 |  |
| 激光测距仪 | 得力100米，双万向水平泡 | 1个 |  |
| 四位半数字万用表 | 优利德UT89XE | 5个 |  |
| 钳形万用表 | 优利德UT204+ | 1个 |  |
| 牛顿摆 | 7球，大方撞球黑底 | 3个 |  |
| 真空牛顿管 | 带阀门，真空表 | 2根 |  |
| 智能热风枪 | 正点原子H550,标配（6mm直风嘴版）+3款直风嘴（8mm，10mm，12mm） | 1套 |  |
| 电烙铁 | 白光BK607直插电烙铁便携式90W数显可调温 | 1套 |  |
| 预热台 | 谊华853A预热台支架版 | 1套 |  |
| 电流表 | J0407 | 15个 |  |
| 电压表 | J0408 | 15个 |  |
| 滑动变阻器 | 滑动变阻器欧姆20Ω2A | 20个 |  |
| 楞次定律演示器 | J2424，闭口环必须是一体圆环 | 4个 |  |
| 方形线圈 | J2419，200匝，铜线圈 | 4个 |  |
| 纯铜漆包线 | QA-1/155,直径0.05mm | 1Kg |  |
| 纯铜漆包线 | QA-1/155,直径1.5mm | 1Kg |  |
| 9V碳性电池 |  | 10块 |  |
| 1号电池 | 火车牌高性能R20S 1号电池 | 30节 |  |
| 5号电池 | 南孚LR6AA聚能环5号碱性电池 | 30节 |  |
| 7号电池 | 南孚LR03AAA聚能环7号碱性电池 | 20节 |  |

### （二）质量保证及售后服务要求

1.质量标准：供应商所供产品符合国家有关强制要求。

2.自验收之日起，产品质量保证期不低于3年。

3.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

4.用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

### （三）交货期限及地点

（1）交货时间

自合同签订之日起30个工作日。

（2）交货地点

采购人指定地点。

### （四）验收方式

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1．产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2．货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3．在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4．采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

### （五）其他要求

### 报价为人民币报价，包含：拆除、货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费等所有费用。

二、报价资料有关要求

提供：

1.营业执照复印件，加盖鲜章。

2.报价单。报价时，要有品名、品牌、规格型号、基本参数、单价、数量、质保期、总价、供应商名称、报价日期等信息，其他信息商家也可以自行添加。

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 品牌 | 规格型号 | 主要参数 | 单价 (元) | 数量 | 总价 （元） | 质保 | 备注 |
| 公司名称： |  |  | 联系人： 电话： |  |  | 年 月 日 |  |  |

3.报价需要盖章且用大信封密封。

信封密封处需要加盖鲜章。

信封外写明：XXX项目报价资料。